ИНФОРМАЦИЯ

По результатам социально-гигиенического мониторинга государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля за качеством питьевой воды за 2017 год, по информации Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе, питьевая вода не соответствует нормативам качества питьевой воды.

В селе Палецкое имеется превышение предельно допустимого уровня по следующим веществам:

бор, средняя концентрация бора в питьевой воде составляет 1,3 мг/л при норме 0,5 мг/л.

В селе Лепокурово имеется превышение предельно допустимого уровня по следующим веществам:

бор, средняя концентрация бора в питьевой воде составляет 1,07 мг/л при норме 0,5 мг/л;

железо, средняя концентрация железа в питьевой воде составляет 0,7 мг/л при норме 0,3мг/л;

мутность, средняя концентрация мутность в питьевой воде составляет 2,07 мг/л при норме 1,5 мг/л;