Информация о качестве питьевой воды

По результатам социально-гигиенического мониторинга за качеством питьевой воды в 2019 году, по информации территориального  управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе, питьевая вода не соответствует нормативам качества.

В с.Палецкое имеется превышение предельно допустимого уровня по содержанию бора в 2,1-2,8 раза, по  сухому остатку 1,0-1,1 раз.

В селе Лепокурово имеется превышение предельно допустимого уровня по содержанию бора  в 1,5-1,8 раза, мутность в 4 раза, аммиака 1,0-1,4 раза, железа в 1,5-1,8 раза,

В связи с этим администрация Палецкого сельсовета рекомендует населению и организациям, осуществляющим водопотребление, в с. Палецкое и с. Лепокурово, для улучшения качества питьевой воды пользоваться бытовыми фильтрами для доочистки воды.

администрация Палецкого сельсовета

Баганского района Новосибирской области